Опросный лист

(Просьба ответить на все вопросы)

П А Р О В О Й    К О Т Е Л

| Данные проекта Общие |
| --- |
| Покупатель: | Отвечающее лицо: |
| адрес: | телефон: |
| город: | телефакс: |
| Конечный клиент: | Отвечающее лицо: |
| адрес: | телефон: |
| город: | телефакс: |
| Проектная организация: | Отвечающее лицо: |
| адрес: | телефон: |
| город: | телефакс: |

Название проекта: _ _________________________

Вид пользования / отрасль промышленности:

Рабочий режим:

Срок реализации установки 	                      		предложение: ( факс ( письмо до

| Данные котлов |
| --- |
| количество котлов | : | штук |
| производит. каждого котла | : | кг/ч |
| суммарная потребность в паре | : макс. | кг/ч, мин. | кг/ч |
| рабочее давление | : | бар у главного парового вентиля |
| температура пара | : | °С (+20/-10°С) |
| в диапазоне | : от | % до 100% производительности котла |
| местоположение | : | м над уровнем моря |
| температура окружающей среды | : | °С |
| Подпиточная вода |
| анализ воды | : № | от | прилагается |
| источник воды | : | общая жесткость воды: | °dH |
| Конденсат |  |  |
| количество конденсата | : | кг/ч или 95 | % производительности котла |
| температура конденсата | : | °С |
| Топливо |  |  |
| вид газа | : природный | калорийность | kJ/m3n | kWh/m3n |
| анализ газа | : № | от | прилагается |
| гидродинамическое давление газа | : | mbar |
| вид жидкого топлива | : - | калорийность | kJ/kg | kWh/kg |
| анализ жидкого топлива | : № | от | прилагается |
| содержание серы | : | mg/l или | % |
| содержание азота | : | mg/l или | % |
| вязкость жидкого топлива | : от | сSt при 20°С до | сSt при 20°С |
| температура свертывания | : | °С |
| Объем поставки / Замечания / Стандарт по уходящим газам: |
| Экономайзер, дымосос, питательные насосы, предохранительная и запорная арматура в пределах котла и т.д. |
| В любом случае сопровождайте ваш запрос оригинальными документами на русском яэыке! |
| Подпись | Город | Дата |